Mieszkowice, dnia 21.03.2011r.


GP.271.1.2011  

                                                                  
OFERENCI


W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na          zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową          rurociągu przesyłowego” Oferent zwrócił się następującym zapytaniem:


Pyt.1) „Zapytanie dotyczy pisma z odpowiedziami na zapytania z dnia 16.03.2011r. Chodzi 
o odpowiedź na pytanie 3, które brzmi: W odpowiedzi na zapytanie oferenta z 03.03.2011r. Zamawiający określił ilość i długość przyłączy do zaprojektowania w ramach zadania. Prosimy o sprecyzowanie, czy ww. ilości zostały ujęte w podstawowym zakresie robót czy też należy je dodatkowo wycenić?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, iż oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zaprojektowanie i wykonanie przyłączył do budynków. Powyższe zostało ujęte 
w przedmiarach robót. Natomiast w SIWZ w tej części została zmieniona Modyfikacją nr 2 
z dnia 16.03.2011r. Nasze pytanie brzmi: W której części oraz w której pozycji przedmiarów zostało ujęte zaprojektowanie i wykonanie tychże przyłączy?


ODPOWIEDŹ:

Długości przyłączy zostały ujęte w przedmiarach robót: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Gozdowice w poz. 12 oraz w przedmiarze robót: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Stary Błeszyn w poz. 12.
W wyżej wymienionych pozycjach przedmiarowych należy wycenić wykonie przyłączy wraz 
z ich zaprojektowaniem.  

