Mieszkowice, dnia 25.10.2012r. 


GP. 271.15.2012r.

OFERENCI 



dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  „Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po straży granicznej w Czelinie na mieszkania”  



Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:


1 pytanie: 
W związku z tym, że zgodnie z art. 29 pkt.1 pzp, wg którego Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, wnosimy o sprecyzowanie użytego przez Zamawiającego w SIWZ sformułowania „STAN DEWELOPERSKI”. Wg naszej oceny w ramach robót określanych potocznie „stanem deweloperskim” należy wykonać całkowite wykończenie domu z zewnątrz, drzwi zewnętrzne, rozprowadzenie wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną bądź elektryczną, montaż stolarki okiennej, parapety wewnętrzne, grzejniki c.o. bądź ogrzewanie podłogowe, ściany przygotowane do pomalowania, bądź pomalowane jednokrotnie na biało, przygotowanie posadzek do położenia podług. Wątpliwości nasze budzi fakt, że Zamawiający nie realizuje w pełni założeń Projektu Budowlanego, a załączone przedmiary robót i podział tych robót na część wspólną i mieszkalną daleko odbiega od tego co nazywa się „stanem deweloperskim”.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie: (Modyfikacja_1_czelin)

2 pytanie:
W związku z zapisem w SIWZ – Rozdz. XV pkt. 1, wg. którego Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie niniejszego obiektu, oraz tym, że Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia nie realizuje w pełni robót zawartych w Projekcie Budowlanym i tym, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za przyjęte w Projekcie Budowlanym rozwiązania, może dojść do sytuacji, w której uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawców, wnosimy 
o usunięcie tego zapisu ze SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie: (Modyfikacja_1_czelin)

3 pytanie:
W związku  z zapisem w SIWZ: ZAMIESZCZONE PRZEDMIARY ROBÓT DOTYCZĄ ADAPTACJI BUDYNKU PO STRAŻY GRANICZNEJ NA MIESZKANIA W CAŁYM ZAKRESIE. NATOMIAST WYKONAWCY SKŁADAJĄC OFERTĘ WYCENIAJĄ TYLKO ROBOTY BUDOWLANE DLA CZĘŚCI WSPÓLNYCH TAKIE JAK NP. PIONY, KLATKA SCHODOWA, KORYTARZE, ELEWACJA, INSTALACJA WODOCIĄGOWA, ELEKTRYCZNA KANALIZACYJNA, itp. NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI DOTYCZĄCYCH MIESZKAN OZNACZONYCH NR 1-6.  ZAMAWIAJĄCY W RAMACH ZADANIA PLANUJE WYKONAĆ REMONT POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH. NATOMIAST POSZCZEGÓLNE LOKALE MIESZKALNE MAJĄ ZOSTAĆ WYDZIELONE ALE NIE BĘDĄ REMONTOWANE, zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że niektóre pozycje, które należy wykonać wg powyższego opisu zawarte są w przedmiarach w częściach  dotyczących mieszkań 1-6 przykładowo: wymiana okien w mieszkaniach , wymiana drzwi w mieszkaniach, instalacja elektryczna, sanitarna itd. Wnosimy o odpowiednią zamianę zapisu SIWZ lub właściwe wyodrębnienie z załączonych  przedmiarów pozycji dotyczących  zamówienia. Wg. Naszej oceny istniejący zapis budzi wątpliwości i może wprowadzać Wykonawców w błąd. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie: (Modyfikacja_1_czelin)

4 pytanie
W nawiązaniu do specyfikacji przetargowej zwracamy się o wyjaśnienie zapisu:  „Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie niniejszego obiektu”… nadmieniamy, że Wykonawca nie posiada prawa własności do tej nieruchomości, w związku z tym obawiamy się, że nasze wnioski w tej sprawie zostaną odrzucone.
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.  Modyfikacja_1_Czelin

5 pytanie
Prosimy podać rzeczowy zakres robót budowlanych w lokalach mieszkalnych.
Odpowiedź: 
Zakres robót budowlanych został opisany w Modyfikacji_1_Czelin

6 pytanie 
Czy zasilanie do mieszkania jest jednofazowe czy trójfazowe ponieważ osprzęt tablicy TM jest trójfazowy?
Odpowiedź:
Zasilanie do mieszkania jest jednofazowe.

7 pytanie
Czy Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia tablicy TM?
Odpowiedź: 
Tak 

8 pytanie
Czy zamawiający w częściach wspólnych przewiduje wykonanie instalacji telefonicznej i RTV.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wykonania instalacji telefonicznej i RTV.
