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                              OFERENCI 


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po straży granicznej w Czelinie na mieszkania”  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:



Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia- otrzymuje nowe brzmienie:

„Adaptacja części wspólnych budynku biurowego po straży granicznej w Czelinie na mieszkania”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji części wspólnych 
w budynku biurowym po straży granicznej w Czelinie na mieszkania. Szczegółowy opis prac koniecznych do wykonania w częściach tzw. wspólnych opisano w projekcie budowlanym stanowiącym integralna część SIWZ. W ramach robót należy wykonać całkowite wykończenie domu z zewnątrz, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnętrznej i wewnętrznej, montaż parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych, wydzielenie poszczególnych lokali, remont klatki schodowej, piony  instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz rozdział zasilania elektroenergetycznego do poszczególnych lokali w części wspólnej bez ich zakończenia odpowiednią armaturą, przebudowa zewnętrznego przyłącza wodociągowego do budynku, zagospodarowanie terenu jak w projekcie. Zamawiający realizując zakres objęty zamówieniem publicznym ma na celu wydzielenie poszczególnych lokali mieszkalnych i wykonanie wszystkich koniecznych robót w tzw. częściach wspólnych budynku.


Rozdział XV pkt. 1 otrzymuje  nowe brzmienie :

Wymagane dokumenty
- wykonawca ma obowiązek sporządzić  i przekazać  Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.






Rozdział XV pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :

UWAGA: ZAMIESZCZONE PRZEDMIARY ROBÓT SĄ MATERIAŁEM POMOCNICZYM I DOTYCZĄ PEŁNEGO ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM NA BUDOWĘ. NATOMIAST WYKONAWCY WYCENIAJĄ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZNE Z REMONTEM CZĘŚCI WSPOLNYCH OPISANYCH 
W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH I PROJKCIE BUDOWLANYM. 

Ogłoszenie Sekcja II.1.3) otrzymuje nowe brzmienie :

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji części wspólnych 
w budynku biurowym po straży granicznej w Czelinie na mieszkania. Szczegółowy opis prac koniecznych do wykonania w częściach tzw. wspólnych opisano w projekcie budowlanym stanowiącym integralna część SIWZ. W ramach robót należy wykonać całkowite wykończenie domu z zewnątrz, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zewnętrznej i wewnętrznej, montaż parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych, wydzielenie poszczególnych lokali, remont klatki schodowej, piony  instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz rozdział zasilania elektroenergetycznego do poszczególnych lokali w części wspólnej bez ich zakończenia odpowiednią armaturą, przebudowa zewnętrznego przyłącza wodociągowego do budynku, zagospodarowanie terenu jak w projekcie. Zamawiający realizując zakres objęty zamówieniem publicznym ma na celu wydzielenie poszczególnych lokali mieszkalnych i wykonanie wszystkich koniecznych robót w tzw. częściach wspólnych budynku.

1. Zakres prac obejmuje remont części wspólnych budynku m.in.:

Prace rozbiórkowe:
- rozebranie istniejących ścian działowych na poszczególnych kondygnacjach budynku,
- rozebranie części biegu schodowego – bieg do podestu,
- zdjęcie warstw papy na stropodachu, 
- wykucie otworów dla przebudowy wejścia do budynku, wejścia do mieszkań i wymiany okien,
- rozebranie kominów wolnostojących,
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 

Prace budowlane – przebudowa budynku:
- wykonanie nowych ścian działowych z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm.
- wykonanie otworów drzwiowych wewnętrznych z osadzeniem drzwi,
- wymania okien i drzwi w mieszkaniach, wymiana drzwi wejściowych, 
- wykonanie węzłów sanitarnych,
- przebudowa klatki schodowej, wykonanie dodatkowo oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
- wydzielenie lokali mieszkalnych, 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa przyłącza wodociągowego,
- wykonanie pionów wewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej, 
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku   
- pokrycie dachu papą, 
- przemurowanie komina,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,  

Prace wykończeniowe
- otynkowanie ścian,
- wykonanie nowych instalacji wg. odpowiednich projektów instalacyjnych,
- malowanie ścian oraz sufitów.

Wymagane dokumenty
- wykonawca ma obowiązek sporządzić  i przekazać  Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.


Ogłoszenie Sekcja IV.4.4)  otrzymuje nowe brzmienie :
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2012r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 
74-505 Mieszkowice Sekretariat, I piętro pok. nr 4.
SIWZ
Ilekroć w SIWZ występuje data 31.10.2012 r.  zastępuje się ją datą 15.11.2012r.

