Mieszkowice, dnia 18.04.2011r.

GP.271.3.2011  

OFERENCI

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. dokończenie budowy boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ulicy Ogrodowej w Mieszkowicach” w dniu 13.04.2011r. jeden z oferentów zwrócił się następującym zapytaniem:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane 
z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech właściwości materiału kompozytowego.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku słupów oświetleniowych nie przewiduje zastosowania ich równoważników z uwagi na fakt, iż jest już w posiadaniu tych materiałów. Wykaz materiałów do budowy kompleksu Orlik stanowi załącznik do SIWZ, który jest dostępny na stronie Zamawiającego.

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupów 
 na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe, anodowane, segmentowe 
o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyżej opisanych słupów na 
piłkochwyty.    
