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WYKONAWCY 

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w  Mieszkowicach”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pyt. 1) Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29 stycznia 2004r rozdz. 2 zrt 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 
i jakościowych przy przestrzeganiu polskich norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w  zadaniu możliwość zmiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne  tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia.
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie przypominam o posiadanym przez Gminę aktualnym projektem budowlano – wykonawczym stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązującym pozwoleniem na budowę. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w części dotyczącej zaproponowanego wyposażenia tłoczni, a nie rozwiązań technicznych, które nie byłyby zgodne z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.
Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 
