Mieszkowice, dnia 24.07.2013r.

GP.271.6.2013

Numer ogłoszenia: 150161 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287290 - 2013 data 22.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, fax. 91 4145031.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Zakres prac obejmuje wykonanie prac m.in takich jak

Roboty demontażowe

1) Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2. 
2) Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m.

3) Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m.

4) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl.

5) Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl.

Roboty ziemne

1) Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl.

2) Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3.

3) Podsypka w ilości 55,84 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2.

4) Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3.

Roboty montażowe sanitarne

1) Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m.

2) Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m.

3) Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl.

4) Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt.

5) Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl.

6) Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt.

7) Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl.

8) Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl.

Roboty montażowe budowlane

1) wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb

2) Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl.

3) Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2.

4) Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, opisach technicznych, specyfikacjach technicznych.

W ogłoszeniu powinno być:

Zakres prac obejmuje m.in.:

Roboty demontażowe

1. Demontaż nawierzchni z płyt drogowych w ilości 75 m2.

2. Demontaż rurociągów żeliwnych o średnicy 200 mm w ilości 85 m.

3. Demontaż rurociągów PVC o średnicy 200 mm w ilości 30 m.

4. Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1000 mm w ilości 2 kpl.

5. Demontaż studni rewizyjnych o śred. 1500 mm w ilości 1 kpl.

Roboty ziemne

1. Roboty pomiarowe przy wytyczeniu i wykonaniu map powykonawczych w ilości 1 kpl.

2. Ręczne i mechaniczne wykonanie wykopu na odkład w ilości 950 m3.

3. Podsypka w ilości 56,00 m2 oraz obsypka rurociągów z kruszywa w ilości 30,0 m2.

4. Mechaniczna zasypka wykopu w ilości 950 m3.

Roboty montażowe sanitarne

1. Montaż rurociągów PVC o śr. 400 mm w ilości 20,0m.

2. Montaż rurociągów PE o śr. 200 mm w ilości 28,0 m.

3. Dostawa i montaż tłoczni ścieków - 1 kpl.

4. Montaż zasuwy koł. o śr. 400 mm w ilości 1 szt.

5. Montaż studni rewizyjnej o śr. 1500 mm do gł. 3,5 m z kręgów bet. w ilości 2 kpl.

6. Montaż kształtek kołnierzowych o śr. 200 mm w ilości 3 szt.

7. Włączenie w istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 2 kpl.

8. Próby szczelności rurociągów w ilości 1 kpl.

Roboty montażowe budowlane

1. Wykonanie ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur 50 mm st. w rozstawie 2,4 m osadzonych w cokole o wymiarach 0,3 x 0,8 w ilości 178,0 mb

2. Montaż bramy ogrodzeniowej ręcznie przesuwnej w ilości 1 kpl.

3. Wykonanie nawierzchni z istniejących płyt drogowych w ilości 75 m2.

4. Wykonanie trawników parkowych z siewem i nawożeniem w ilości 1500 m2.