Mieszkowice, dnia 05.08.2013r. 

GP.271.6.2013
WYKONAWCY 

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa tłoczni ścieków przy ul. Kościuszki w  Mieszkowicach”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pyt. 1) Zamawiający umieścił w SIWZ dokumentacje projektową na komorę tłoczni oraz budowę rurociągu tłocznego ale nie są one kompletne ponieważ brak jest części rysunkowej. Czy jest to przeoczenie zamawiającego czy też cel zamierzony?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej gminy wszelką dokumentację projektową w jakiej jest posiadaniu.
Pyt. 2) Przy dokumentacji elektrycznej na rysunku E-1 zaznaczone są komory K1 i K2 ale brak ich opisu i przekroju. Czy są to komory istniejące czy też należy je wykonać?

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje demontaż istniejących komór oznaczonych K1 i K2 oraz montaż nowych w tym samym miejscu.
Pyt. 3 Czy zamawiający dopuszcza aneks do umowy dotyczący przedłużania terminu zakończenia robót. ze względu na terminy dostaw tłoczni wynoszące przeciętnie około 10 tygodni od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż  nie przewiduje wprowadzenie innych istotnych zmian niż wymienione w § 17  umowy.
