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Mieszkowice, dnia  10.02.2014r.

GP.271.1.2014

 
Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1. 
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż wyroby budowlane powinny spełniać wymagania Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie, a także odpowiadać wymaganiom wynikającym z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zm.). Zamawiający wskazuje jednocześnie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym o czym mowa 
w dokumentach przetargowych.

Pytanie nr 2 
W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji  dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających  oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego czy od Wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu  1.
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z prawem budowlanym, po wykonaniu robót kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów z posiadanymi atestami i świadectwami dopuszczającymi do stosowania.



Pytanie 3
Prosimy o zamieszczenie projektu technologii /opis plus rysunki/. Pod Nr 48 na stronie zamieszczona jest  automatyka a pod Nr 64 konstrukcja rysunek Nr 4?
ODPOWIEDŹ
Opis automatyki i konstrukcji został zamieszczony w plikach od nr 48 do nr 64 oraz 
w zaleceniach eksploratora oczyszczalni ścieków, a także w wyjaśnieniach do SIWZ opublikowanych na stronie Zamawiającego w zakładce Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. 

Pytanie 4
Prosimy o zamieszczenie opisu do rysunku zagospodarowania terenu.
ODPOWIEDŹ:
Zmawiający informuje, iż opis do rysunku przedstawiający zaprojektowane obiekty 
i elementy oczyszczalni ścieków zawiera projekt zagospodarowania terenu- plansza podstawowa -  umieszczony  na stronie Zamawiającego w zakładce Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowie oczyszczalni ścieków 
w Mieszkowicach
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