Mieszkowice, dnia  28.02.2014r.

GP.271.1.2014

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Pytamy czy należy rozumieć że do wykonania  są przy modernizacji  oczyszczalni ścieków:

- prace wg załącznika nr 9 z uwzględnieniem zapytań i odpowiedzi.

- SIWZ rozdz. XV ze zmianą na roboty dotyczące reaktora biologicznego, zmieniając 
i pogłębiając zbiornik by uzyskać 650 m3 pojemności roboczej. (załączony rysunek 
nr RB3 należy traktować jako poglądowy)

ODPOWIEDŹ:

- Tak

- Tak

Pytanie nr 2.

Czy przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze.

ODPOWIEDŹ:

Tak

Pytanie nr 3.

Po wizycie na terenie oczyszczalni ścieków, pytamy jak należy zabezpieczyć budynek który jest n a skarpie 2 m wyżej od istniejącego terenu, który będzie pogłębiany i wykop będzie na 5,5 m a odległość od budynku do wykopu pod zbiornik jest 3 m, oraz jest istniejący zbiornik stalowy  głębokości 3,6 ? (np. zabicie grodzic z pozostawieniem ich na stałe, mur oporowy lub inne rozwiązanie).

ODPOWIEDŹ:

Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie na obiekcie funkcjonującym, dlatego też w cenie ofertowej Wykonawcy winni uwzględnić wszelkiego rodzaju zabezpieczenia konieczne do bezpiecznego i prawidłowego przebiegu robót 
i funkcjonowania oczyszczalni.