Mieszkowice, dnia  22.04.2015r.

GP.271.1.2015

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów - etap II roboty budowlane wewnętrzne”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1) Prosimy dokładnie określić w jaki sposób będzie dostarczana ciepła woda do odbiorników: umywalek – 3 szt. i zlewozmywaka  - szt. 1, w przedmiarze robót w poz. 90 jest 1 sztuka podgrzewacza wody, który może obsługiwać tylko jedno urządzenie

Odpowiedź: 
woda będzie ogrzewana  za pomocą elektrycznych podgrzewaczy. w pomieszczeniu sanitariatów przewidziano jeden podgrzewacz wody zasilający dwie umywalki. Należy uwzględnić w wycenie dodatkowy jednofazowy podgrzewacz wody o mocy 7,2 kW 
w pomieszczeniu kuchni. Nie przewiduje się dostarczenia ciepłej wody do umywalki 
w kotłowni.

Pyt. 2) Czy Inwestor dopuszcza zamianę urządzeń i materiałów na równoważne innych producentów.

Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z SIWZ (klauzule dodatkowe pkt. 4)

Pyt. 3) Prosimy o schematy okien podawczych oraz stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej.

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza „schematy” okien i stolarki drzwiowej.