Mieszkowice, dnia 28.02.2011r.

GP.271.1.2011  

OFERENCI

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. „Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach, Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” 
w dniu 23.02.2011r. jeden z oferentów zwrócił się następującym zapytaniem:

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi, oraz studni płucząco – odwodnieniowych na równoważne studzienki/kolumny uniemożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje na tym etapie tego typu zmian.
