Mieszkowice, dnia 03.03.2011r.

GP.271.1.2011  

OFERENCI

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. „Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Łysogórkach, Gozdowicach, Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” 
w dniu 03.03.2011r. jeden z oferentów zwrócił się następującym zapytaniem:

1. W związku z koniecznością wykonania projektów budowlanych przyłączy, proszę 
o podanie przewidywanych ilości przyłączy oraz ich długości.
2. Czy zamawiający rzeczywiście wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego oraz wypełnionego przedmiaru robót? Czy wystarczy tylko kosztorys ofertowy? Jeśli tak, to ma być kosztorys uproszczony czy szczegółowy?
Odpowiedź:
Ad.1.) Przewidywana ilość i długość przyłączy do zaprojektowania oraz wykonania wynosi:

- m. Stary Błeszyn - 30 szt. o długości 440 m

- m. Gozdowice – 26 szt. o długości 400 m    
Ad.2.) Zamawiający wymaga aby Oferent załączył do oferty szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót.
