




Załącznik nr 1 do Planu remontów

Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego instalacji elektrycznych

 w budynkach komunalnych

1) wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach:

a) ul. Ogrodowa nr 12 m. 2,3,4,

b) ul. Sienkiewicza nr 1/1,1/4, 29/7, 44/2, 44/4, 44/5, 52/2, 52/3,

c) ul. Dąbrowszczaków nr 7/4, 10/1,

d) ul. Kościelna nr 7/4, 7/3,

e) ul. Młynarska nr 4/1,

f) ul. Odrzańska nr 7/1

g) ul. Dworcowa nr 11/7

h) ul. I Maja nr 2/5, 6/2,

6/3

i) ul. Kościuszki nr 18/1

j) Kurzycko nr 19/5

k) Kępa Troszyńska nr 4/1,

l) Troszyn nr 11

m) Troszyn nr 19/1

n) St. Łysogórki nr 10/1

o) St. Łysogórki nr 29/1

p) St. Łysogórki nr 60

r) St. Błeszyn nr 13 b

2) naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych:

a) ul. I Maja nr 2/1,

b) Pl. Wolności nr 7/1, 7/2,

c) ul. Odrzańska nr 7/5, 7/3

d) ul. Dworcowa nr 7/2,

e) ul. Jana Pawła II nr 48/6

f) ul. Zaułek Wileński nr 5/1,

g) ul. Słowackiego nr 1/1, 1/3

h) ul. Jana Pawła II 27/3

i) ul. Kościuszki nr 18/2

j) Kurzycko nr 23/3

k) ul. Willowa nr 1/13

l) ul. Jagiellońska nr 18/1

m) ul. Dąbrowszczaków nr 11/3, 17/1,

n) ul. Sienkiewicza nr 50/5, 44/2, 29/3, 1/4.

3) częściowa wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych:

a) ul. Dąbrowszczaków nr 25/2, 21/1, 8/5, 8/3, 8/2.

b) ul. Rycerska nr 17/2, 19/1,

c) ul. Sienkiewicza nr 1/2.

d) ul. Słowackiego nr 1/9, 1/4, 1/5, 1/6.

e) ul. Młynarska nr 4/6

f) Pl. Wolności nr 7/5

g) St. Błeszyn nr 24.

