Mieszkowice, dnia 17.02.2012r.

GP. 271.1.2012r.

OFERENCI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  „Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie”

Uprzejmie informuje, iż w dniu 15.02.2012r. do  Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1 zapytanie:

W przedmiarze robót założono 12 szt. okien o wym. 1,20 x 1,80, natomiast w rzeczywistości jest razem 13 szt. (11 szt.  - parter, 2 szt.  – piętro).

Odpowiedź:

Należy wycenić 13 szt. okien.

2 Zapytanie

Prosimy o wyjaśnienie ilości okien oraz o określenie kolorystyki okien. Przy wymianie okien parapety wewnętrzne będą za wąskie i należy je wymienić na szersze.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział wymianę 13 okien. Kolorystyka taka sama jak istniejąca. Należy także  uwzględnić wymianę parapetów wewnętrznych.

3 Zapytanie

Brak parapetów zewnętrznych. Prosimy o określenie czy należy je wykonać i z jakiego materiału je wykonać .

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu zewnętrznych parapetów.

4 Zapytanie

Ujęty w przedmiarze robót (poz. 28) komin do przemurowania jest wykonany. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać w ofercie  przemurowania komina.

5 Zapytanie

Prosimy o określenie zasilania. Zachodzi potrzeba zasilania 3-fazowego celem zminimalizowania obciążenia (obwód na gniazda, obwód oświetlenia, zasilanie podgrzewacza ciepłej wody)

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje potrzeby zmiany zasilania na 3-fazowe.