Mieszkowice, dnia 21.02.2012r.

GP. 271.1.2012r.

OFERENCI

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  „Remont świetlicy wiejskiej w Troszynie”

Uprzejmie informuje, iż w dniu 20.02.2012r. do  Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1 zapytanie:

W przedmiarze robót w pozycji lakierowanie parapetów z uwagi na wymianę na nowe lakierowanie jest zbędne. Czy w tej pozycji należy wpisać wymianę parapetów?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie w dniu 17.02.2012r.

„Zamawiający przewidział wymianę 13 okien. Kolorystyka taka sama jak istniejąca. Należy także  uwzględnić wymianę parapetów wewnętrznych”, co jest równoznaczne z pominięciem pozycji dotyczącej lakierowania i uwzględnieniem wymiany parapetów.