Mieszkowice, dnia 16.03.2011r.


GP.271.1.2011  

                                                                  
OFERENCI


W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na          zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową          rurociągu przesyłowego” Oferenci zwrócili się następującymi zapytaniami:


Pyt.1) „Prosimy o skorygowanie ilości rurociągów i kabli pomiędzy przedmiarem 
a dokumentacją np.:
· Ilości kabli zasilających w przedmiarze wszędzie 4 m kabla, na rysunkach w jednym nawet 155, 100, 120, 65, 40 m. 
· Brak w przedmiarze rurociągu PE 160 uwzględnionych na  profilach 21,22”


ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż Oferent ma uwzględnić w ofercie wykonanie zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków oraz wycenić na podstawie wartości wskazanych w dokumentacji projektowej – branża elektryczna, wg poniższego przedmiaru robót.
Przedmiar robót na wykonanie zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków
(Należy wykonać zgodnie z dok. Techniczną  - branża elektryczna)

	Lp
	opis
	j.m.
	ilość
	Cena jedn.
	Kwota netto
	Kwota brutto

	1
	Przepompownia strefowa nr III 
w Starym Błeszynie 
	kpl.
	1
	
	
	

	2
	Przepompownia lokalna PL-1
w Starym Błeszynie 
	kpl.
	1
	
	
	

	3
	Przepompownia strefowa nr II
w Gozdowicach 
	kpl.
	1
	
	
	

	4
	Przepompownia lokalna nr PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5  w Gozdowicach
	kpl.
	5
	
	
	

	5
	Przepompownia strefowa nr I 
w Starych Łysogórkach 
	kpl.
	1
	
	
	



Rurociągi PE 160 zostały uwzględnione na profilach nr 20, 21, 22 w dokumentacji technicznej branża Instalacyjna Tom II rurociągi tłoczne przesyłowe. Natomiast w przedmiarze robót pt. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Stary Błeszyn do m. Czelin rurociągi tłoczne PE 160 zostały uwzględnione w pozycji nr 10 (dł. 5520m).
 W Pyt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zawartych we wzorze umowy 
w paragrafie 23 ust. 1 ppkt.1 oraz odpowiedniej zmiany zapisów w pkt. 3.8 SIWZ na następujące:
„1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu nastąpi:
1) Fakturami częściowymi wystawianymi co miesiąc i odpowiadającymi co do wartości zakresowi wykonanych robót w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo – finansowym”
lub taką zmianę zapisu dotyczącego fakturowania robót, aby było możliwe wystawienie przynajmniej co dwa miesiące faktury częściowej. Zmiana ta pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie potencjalnych wykonawców, przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Nie wpłynie to również na jakość robót będących przedmiotem zamówienia.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozliczenie za przedmiot umowy fakturami częściowymi i fakturami końcowymi.  Szczegółowe zapisy uwzględniono w „Modyfikacji nr 2” z dnia 16.03.2011r.


Pyt. 3) W odpowiedzi na zapytanie oferenta z 03.03.2011r. Zamawiający określił ilość 
i długość przyłączy do zaprojektowania i wykonania w ramach zadania. Prosimy 
o sprecyzowanie, czy ww. ilości zostały ujęte w podstawowym zakresie robót czy też należy je dodatkowo wycenić?

ODPOWIEDŹ Zamawiający informuje, iż Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zaprojektowanie i wykonanie przyłączy do budynków  Powyższe zostało ujęte 
w przedmiarach robót. Natomiast SIWZ w tej części została zmieniona Modyfikacją nr 2 
z dnia 16.03.2011r.


Pyt. 4) W SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.2. Etap II kanalizacja sanitarna w miejscowości Gozdowice ujęto kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy  - 200 mm o długości  1320 m i 160 mm o długości 890 m. W przedmiarze występują rurociągi z rur PVC. Który opis robót jest właściwy?

Ponadto zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w zapisach SIWZ poprzez ustalenie jednego terminu zakończenia zadania do 31.07.2012r. bez podziału na etapy. Należy zauważyć, iż ustalony w SIWZ okres realizacji robót etapu I wynosi ok. 
4 miesiące a dla niniejszego rzeczowo etapu II – 16 miesięcy.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający Informuje, iż prawidłowy opis robót  (kanalizacja sanitarna z rur PVC) mieści się w przedmiarach robót. 
Ponadto informuje, iż termin I etapu został przedłużony do 31.10.2011r. (zgodnie z modyfikacją nr 1 z dnia 09.03.2011r.) 

Pyt. 5) W związku faktem, iż dokumentacja techniczna załączona do SIWZ wykonana była w 2000r. i nie odzwierciedla aktualnego stanu zabudowy wzdłuż projektowanych sieci, a zamawiający wymaga od oferentów szczegółowej analizy dokumentacji projektowej nawet pod kątem ewentualnych braków wymagających sporządzania projektów uzupełniających wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń uważamy, że ustalony przez Zamawiającego termin  złożenia ofert jest zbyt krótki.
Prosimy o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert o co najmniej 10 dni, w celu umożliwienia właściwego przygotowania ofert. 
ODPOWIEDŹ Zamawiający informuje, iż termin składania ofert o dopuszczenie udziału w
 postępowaniu został przedłużony do 25.03.2011r. (modyfikacja nr 1 z dnia 09.03.2011r.)
Ponadto termin zakończenia I etapu został przedłużony do 31.10.2011r.

Pyt.6) W związku  zapisem Zamawiającego w rozdz. 5 pkt. 1.2. SIWZ: Warunki udziału 
w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia o brzmieniu:
„Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,- zł brutto każda”;
Uprzejmie prosimy o zmianę powyższego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:
„Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty. Za pracę podobną uzna budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i / lub deszczowej lub  kanalizacji sanitarnej 
i /lub deszczowej i sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 4 000.000 zł brutto każda.”
ODPOWIEDŹ:  Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca spełni warunki określone 
w rozdziale 5 pkt. 1, ppkt. 2 SIWZ.

Pyt. 7) Czy zamawiający dopuści spełnienie warunku podsiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli oferent wykaże doświadczenie w postaci wykonanej sieci wodociągowej z rur PE o wartości nie mniejszej niż 4 mln brutto? (nadmieniam, że ponad 70 % inwestycji to rurociągi tłoczne wykonane z rur PE)? 
ODPOWIEDŹ:  Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca spełni warunki określone 
w rozdziale 5 pkt. 1, ppkt. 2 SIWZ.

Pyt. 8) Oferent prosi o podanie wykazu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich znajdujących się w/w inwestycji.
ODPOWIEDŹ Zamawiający informuje, że inwestycja obejmuje swym zakresem tereny należące do niżej wymienionych zarządców:
· Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Chojnie, ul. Polna 2, 74-500 Chojna,  
· Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Drogami, ul. 11 listopada 16 D, 74- 100 Gryfino,
· Gmina Mieszkowice ul. F. Chopina 1, 74- 505 Mieszkowice ,
· Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice, ul. Moryńska 1, 74- 505 Mieszkowice.


Pyt. 9) Czy na zakres na który ma być projekt jest aktualna mapa do celów projektowych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych. 

Pyt. 10) Czy któreś przyłącze stanowi przydomową przepompownie z rurociągiem tłocznym, jeżeli tak to ile i czy należy dodać koszty związane z projektem oraz realizacją zasilania energetycznego? Czy w takim przypadku Zamawiający dysponuje decyzją o warunkach zabudowy na instalację zalicznikową  EN?
ODPOWIEDŹ: Przepompownie lokalne i strefowe są ujęte w opracowaniu projektowym stanowiącym integralna część dokumentacji przetargowej udostępnionej dla oferentów. Koszty zasilania energetycznego należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót zawartym 
w odpowiedzi na pyt. Nr 1.

Pyt. 11) Kto wydaje warunki techniczne przyłącza?
ODPOWIEDŹ: Warunki techniczne wykonania przełączy do budynków wydaje Zakład Usług Komunalnych Sp.  z o.o., ul. Polna 2, 74-505 Mieszkowice.
  
Pyt. 12) Czy każde przyłącze należy uzgodnić branżowo ze zleceniodawcą?
ODPOWIEDŹ: Tak
Pyt. 13) W związku  zapisem Zamawiającego w rozdz. 5 pkt. 1.2. SIWZ: Warunki udziału 
w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia o brzmieniu:
„Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,- zł brutto każda”;
Uprzejmie prosimy o zmianę powyższego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:
„Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty. Za pracę podobną uzna budowę/przebudowę sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 4 000.000 zł brutto każda.”
ODPOWIEDŹ: Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia, Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca spełni warunki określone 
w rozdziale 5 pkt. 1, ppkt. 2 SIWZ.

Pyt. 14) W zapisie na str. 9 SIWZ pkt. 6.6 jest informacja Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 – prosimy o wskazanie gdzie w SIWZ znajduje się punkt. 2 i jakie dokumenty należy dołączyć?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w stosunku do innych podmiotów Wykonawcy dostarczą dokumenty wymienione w dziale 6 pkt. 6.2.  zgodnie z Modyfikacją nr 2 z dnia 16.03.2011r.

Pyt. 15) Czy opłaty za umieszczenie urządzeń winien ponosić właściciel kanalizacji  - prosimy potwierdzić? 
ODPOWIEDŹ: Opłaty za umieszczenie urządzeń ponosi Wykonawca do momentu odbioru końcowego zadania
Pyt. 16) Czy Gmina jako właściciel dróg będzie pobierała opłaty za zajęcie w swoich drogach jeżeli tak to prosimy o informację o stosownych stawkach?
ODPOWIEDŹ; Gmina będzie naliczała opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr XVI(125)08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (załącznik Uchwała nr XVI_125_08) 
Pyt. 17) Prosimy o podanie długości odcinków realizowanych w pasach dróg powiatowych, Wojewódzkich, Lasów Państwowych oraz adresów zarządców tych dróg.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje przewidywane długości odcinków realizowanych 
w pasach drogowych dróg:
- wojewódzkich dł. ok. 3850 mb
- powiatowych dł. ok. 2700 mb
- gminnych dł. ok. 5150 mb
- lasów państwowych dł. ok. 3650 mb
Adresy Zarządców dróg podano w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pyt. 18) prosimy o wskazanie innych właścicieli terenów, którzy będą pobierać opłaty za zajęcie ich terenów w trakcie realizacji zadania.

ODPOWIEDŹ: Wg naszej wiedzy na terenie realizowanego zadanie nie występują inni Zarządcy nieruchomości, przez które będzie przebiegała sieć kanalizacyjna oprócz wymienionych w odpowiedzi na zapytanie nr 8.

