Mieszkowice, dnia 16 marca 2011 r.

GP.271.1.2011

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Z DNIA 16.03.2011 R.

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową

rurociągu przesyłowego”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Modyfikacji podlega :

- Dział. 6 Pkt. 6.6. SIWZ jest:

„Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.”

zmienia się na zapis:

„Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.”

- Dział 3 ETAP II pkt. 1 .SIWZ Kanalizacja sanitarna w miejscowości Gozdowice jest:

1. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy

- 200 mm o długości 1 320 m

- 160 mm o długości 890 m

Zmienia się na zapis:

1. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PVC o średnicy

- 200 mm o długości 1 320 m

- 160 mm o długości 890 m

- § 16 ust. 1 umowy jest:

- termin zakończenia  I ETAPU do dnia 31.07. 2011 roku

zmienia się na zapis

- termin zakończenia  I ETAPU do dnia 31.10. 2011 roku

- § 23 ust. 1 umowy jest:

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

1) fakturą częściową, wystawioną po dokonaniu odbioru częściowego pierwszego etapu w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odebraniu bezusterkowym

przedmiotu umowy, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych nie

zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru technicznego przez

inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem i obmiarem

powykonawczym.

zmienia się na zapis:

- Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujący sposób dla etapu I i II realizowanego zadania.

- Płatność częściowa po zrealizowaniu minimum 50% zakresu robót danego etapu po dokonaniu odbioru częściowego, na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowiącego integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy.

- Fakturą końcową wystawioną po zakończeniu Etapu I i zakończeniu Etapu II oraz po odebraniu bezusterkowym danego etapu robót, złożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych nie zawierających błędów i podpisaniu protokołu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wraz z kosztorysem i obmiarem powykonawczym oraz pozwoleniem na użytkowanie.

Powyższą modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.

Otrzymują:

- Oferenci